## Sheet1
Line Segment Data					base voltage (V)	base Capacity (VA)	base imp.
				11000	8000000	15.125
				(p.u.)
Node A	Node B	r	x	C (KVA)	r	x	C (KVA)
0	1	0.176	0.52	8000	0.011636363636364	0.034380165289256	1
1	2	0.4	2.4	1000	0.026446280991736	0.158677685950413	0.125
1	3	0.22	0.66	6100	0.014545454545455	0.043636363636364	0.7625
3	4	0.4	2.4	2000	0.026446280991736	0.158677685950413	0.25
3	5	0.264	0.64	6000	0.017454545454546	0.042314049586777	0.75
5	6	0.4	2.4	2000	0.026446280991736	0.158677685950413	0.25
5	7	0.176	0.56	6000	0.011636363636364	0.03702479338843	0.75
7	8	0.4	2.6	2000	0.026446280991736	0.171900826446281	0.25
7	9	0.48	2.8	2000	0.031735537190083	0.185123966942149	0.25
7	10	0.22	0.6	6000	0.014545454545455	0.039669421487603	0.75
10	11	0.2	2.44	2000	0.013223140495868	0.161322314049587	0.25
10	12	0.44	2.8	2000	0.029090909090909	0.185123966942149	0.25