## Sheet1
Line Segment Data					base voltage (V)	base Capacity (VA)	base imp.		Foot to mile		assumptions: only phase A (or only other phasse when alone, ex., config. 10 is B and config. 11 ic C)
				4160	5000000	3.46112		0.000189394
				per mile			total (p.u.)
Node A	Node B	Length (ft.)	Config.	r	x	Amps	r	x	C (KVA)
632	645	500	603	0	0	0	0.009480315764839	0.027849966571515	0
632	633	500	602	0.7526	1.1814	0	0.036731093547753	0.014019376040126	0
633	634	0	XFM-1			0	0	0	0
645	646	300	603	0	0	0	0.021731674475314	0.022275048417853	0
650	632	2000	601	0.3465	1.0179	0	0.037921263059357	0.111399866286058	0
684	652	800	607	1.3425	0.5124	0	0	0	0
632	671	2000	601	0.3465	1.0179	0	0.145468810558432	0.147471578564164	0
671	684	300	604	1.3238	1.3569	0	0.013103355919471	0.007326519352117	0
671	680	1000	601	0.3465	1.0179	0	0	0	0
671	692	0	Switch	0	0	0	0	0	0
684	611	300	605	1.3292	1.3475	0	0	0	0
692	675	500	606	0.7982	0.4463	0	0	0	0